## Лист1
№ п/п | Вид объекта движимое/недвижимое имущество | Полное наименование объекта. Тип, марка оборудования | Местоположение (район, населенный пункт) | Наличие технического присоединения к сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» да/нет | Наличие потребителей электроэнергии запитанных от объекта (количество шт.) и или транзит | Количество точек учета (шт.) | Влияние объекта на общий уровень потерь электроэнергии при ее передаче потребителю значительный/незначительный | Уровень потерь электроэнергии, % | Отпуск э/э в сеть (годовой) | Полезный отпуск э/э потребителям (годовой) | Фактические потери э/э (годовой) | Нормативные потери э/э (годовой) | Полезный отпуск мощности (годовой) | Мероприятия, необходимые для снижения потеть (краткое описание работ при уровне потерь, превышающем уровень нормативных потерь ДСК) | Установленная мощность, МВА | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Ежегодные затраты на обслуживание имущества
1 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-1 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-1) | А.О.Альтиево, ул. Новостройка Шанхоевская бригада | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,5 | 1970 г. | Нет данных
2 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-1.1 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-1.1) | А.О.Альтиево, ул. Новостройка | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,07 | 2014 г. | Нет данных
3 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-2 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-2) | А.О.Альтиево, ул. 2-я линия | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,1 | 2013 г. | Нет данных
4 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-13 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-13) | ЦАО г. Назрань, ул. Чахкиева | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,045 | 2011 г. | Нет данных
5 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ КТП 4-13.1 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-81) | А.О.Альтиево, ул. Новостройка | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,03 | 2013 г. | Нет данных
6 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-14-2 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-14-2) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,36 | 2009 г. | Нет данных
7 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф№4, ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-15 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-15) | ЦАО г. Назрань, ул. Гамботова РТПЦ | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,15 | 2011 г. | Нет данных
8 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-17 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-17) | А.О.Альтиево, ул. Арчакова МТС | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,25 | 2014 г | Нет данных
9 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-22 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-22) | А.О.Альтиево, ул. Арчакова Маслозавод | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,1 | 2014 г. | Нет данных
10 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-26 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-26) | А.О.Альтиево, ул. Арчакова Импект Компани | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,2 | 2013 г. | Нет данных
11 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-64 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-64), | ЦАО г. Назрань, ул. Аушева Соц. защита | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,06 | 2004 г. | Нет данных
12 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-65 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-65) | ЦАО г. Назрань, ул. Пионерская | Да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,3 | 2013 г. | Нет данных
13 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-66 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-66) | ЦАО г. Назрань, ул. Пионерская Водокачка | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.02 | 2013 г. | Нет данных
14 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4, ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-67 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-67) | ЦАО г. Назрань, ул. Чахкиева Спортзал | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.12 | 2010 г. | Нет данных
15 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-76 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-76) | А.О.Альтиево, ул. Героев Бреста Поликлинника | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.1 | 2012 г. | Нет данных
16 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-77 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-77) | А.О.Альтиево, Новостройки | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.03 | 2012 г. | Нет данных
17 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-78 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-78) | А.О.Альтиево, Новостройки | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,1 | 2015 г. | Нет данных
18 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-79 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-79) | А.О.Альтиево, ул. Богатырева | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.04 | 2014 г. | Нет данных
19 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-80 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-80) | А.О.Альтиево, ул. Мужухоева | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.2 | 2012 г | Нет данных
20 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-84 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-84) | А.О.Альтиево, ул.Арчакова Ч/С | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.1 | 2010 г. | Нет данных
21 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4, ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-86 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-86) | ЦАО г. Назрань, ул. Чахкиева Следственный комитет | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.01 | 2010 г. | Нет данных
22 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-87 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-87) | А.О.Альтиево, Новостройки | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 1.3 | 2014 г. | Нет данных
23 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-91 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-91) | ЦАО г. Назрань, ул. Новая МКД | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.06 | 2011 г. | Нет данных
24 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4, ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-92 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-92) | ЦАО г. Назрань, ул. Аушева ЗКМ | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.06 | 2012 г. | Нет данных
25 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-100 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-100) | А.О.Альтиево, Новостройки ООО Стройсельхоз | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,3 | 2014 г | Нет данных
26 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-103.1 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-103.1) | А.О.Альтиево, Новостройки Дамба Ч/С | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,12 | 2015 г. | Нет данных
27 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-103-2 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-103-2) | А.О.Альтиево, Новостройки Связь | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,1 | 2010 г. | Нет данных
28 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-104 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-104) | А.О.Альтиево, Новостройки Ч/С | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,01 | 2013 г. | Нет данных
29 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-107 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-10) | А.О.Альтиево, Новостройки Ч/С | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,07 | 2014 г. | Нет данных
30 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ КТП 4-107.1 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-10) | г. Назрань, ул. Лесная Ч/С | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,24 | 2013 г. | Нет данных
31 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-117 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-117) | А.О. Альтиево, Новостройки Связь МТС | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,525 | 2013 г. | Нет данных
32 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-200 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-200) | А.О. Альтиево, Новостройки Ч/С | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,1 | 2015 г. | Нет данных
33 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-200-4 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-200-4) | А.О.Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0,3 | 2013 г. | Нет данных
34 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-200-1 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-200-1) | А.О.Альтиево, Новостройки Население | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,01 | 2012 г | нет даных
35 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-200-2 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-200-2) | А.О.Альтиево, ул. Героев Бреста Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,1 | 2012 г. | нет даных
36 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-200-3 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-200-3) | А.О. Альтиево, Новостройки Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,06 | 2012 г. | нет даных
37 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-200-5 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-200-5) | А.О. Альтиво, ул. Героев Бреста Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,1 | 2012 г. | нет даных
38 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-200-6 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-200-6) | А.О.Альтиево, Новостройки Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,2 | 2012 г. | нет даных
39 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-1 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-1) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,015 | 2014 г. | нет даных
40 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-2 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-2) | г. Назрань, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,015 | 2014 г. | нет даных
41 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ КТПН 4-300-3 160 кВа (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-3) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,015 | 2013 г. | нет даных
42 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-4 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-4) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,015 | 2013 г. | нет даных
43 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-5 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-5) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,40 | 2013 г. | нет даных
44 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-6 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-6) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,035 | 2013 г. | нет даных
45 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-7 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-7) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,040 | 2013 г. | нет даных
46 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-8 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-8) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,070 | 2013 г. | нет даных
47 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-9 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-9) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,030 | 2013 г. | нет даных
48 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-12 (Ф-10 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-10) | А.О. Альтиево, Новостройки Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,045 | 2013 г. | нет даных
49 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-11 (Ф-10 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-11) | А.О. Альтиево, ул. Арчакова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,03 | 2013 г. | нет даных
50 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТПН 4-300-12 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТПН 15-300-12) | А.О. Альтиево, Новостройки Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,02 | 2013 г. | нет даных
51 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань110/35/10 кВ отпайка КТП 15-1 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-1) | ЦАО г. Назрань ул. Хаматханова Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,04 | 2008 г. | нет даных
52 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-1.3 (Ф-15 ПС Назрань-2 КТП 15-1.3) | А.О.Альтиево, Новостройки Зеленострой | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,8 | 2015 г. | нет даных
53 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4, ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка КТП 4-114 (Ф-15 Назрань-2 КТП 15-114) | г. Назрань, ул. Рязанская Ч/С | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,15 | 2015 г. | нет даных
54 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка ТП б/н (Ф-15 ПС Назрань-2) | ЦАО г. Назрань, ул. Евлоева Водокачка | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,16 | 2016 г. | нет даных
55 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань110/35/10 кВ отпайка ТП б/н (Ф-15 ПС Назрань-2) | ЦАО г. Назрань, ул. Чахкиева СОБР | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,075 | 2009 г. | нет даных
56 | Движимое | ВЛ 10 кВ, Ф №4 ПС Назрань 110/35/10 кВ отпайка б/н (Ф-15 ПС Назрань-2) | ЦАО г. Назрань, ул. Чахкиева Штрафстоянка | да |  |  | незначительный | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных | нет даных |  |  | 0,045 | 2011 г. | нет даных
57 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-1 | ЦАО г. Назрань, ул. Ингушская | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.1 | 2014 г. | 5 тыс. р.
58 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-2 | ЦАО г. Назрань, ул. Бекова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.37 | 2014 г. | 5 тыс. р.
59 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-3 | ЦАО г. Назрань, ул. Яндиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.07 | 2014 г. | 5 тыс. р.
60 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-4 | ЦАО г. Назрань, ул. Бекова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.47 | 2014 г. | 5 тыс. р.
61 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-4.1 | ЦАО г. Назрань, ул. Картоева, уличное освещение | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р.
62 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-5 | ЦАО г. Назрань, ул. Ахриева, уличное освещение | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.48 | 2014 г. | 5 тыс. р.
63 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-6 | ЦАО г. Назрань, ул. Пионерская Школа №2 | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.08 | 2014 г. | 5 тыс. р.
64 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-9 | ЦАО г. Назрань, ул. Осканова Дом Быта | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.2 | 2014 г. | 5 тыс. р.
65 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-12 | ЦАО г. Назрань, ул. Картоева, пр. Базоркина | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.04 | 2014 г. | 5 тыс. р.
66 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-13 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Арчакова Склад МВД | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.02 | 2014 г. | 5 тыс. р.
67 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-14 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Арчакова Мельзавод | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.02 | 2014 г. | 5 тыс. р.
68 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-15 | г. Назрань, ул. Арчакова АЗС Роснефть №17 | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.21 | 2014 г. | 5 тыс. р.
69 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-16 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Хвойная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.54 | 2014 г. | 5 тыс. р.
70 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-17 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Хвойная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.04 | 2014 г. | 5 тыс. р.
71 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-18 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Арчакова ООО"Стройсервис" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.03 | 2014 г. | 5 тыс. р.
72 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-19 | ЦАО г. Назрань, ул. Пионерская | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.67 | 2014 г. | 5 тыс. р.
73 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-20 | ЦАО г. Назрань, ул. Х.Пугиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.06 | 2014 г. | 5 тыс. р.
74 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-23 | ЦАО г. Назрань, ул. Х.Пугиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.26 | 2014 г. | 5 тыс. р.
75 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-24 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Дзейтова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.84 | 2014 г. | 5 тыс. р.
76 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-29 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Ганиева Школа №9 | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.14 | 2014 г. | 5 тыс. р.
77 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-30 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Костоева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.38 | 2014 г. | 5 тыс. р.
78 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-31 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Коммунальная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.36 | 2014 г. | 5 тыс. р.
79 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-32 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Осканова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.06 | 2014 г. | 5 тыс. р.
80 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-33 | АО Альтиево, ул. Лесная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.09 | 2014 г. | 5 тыс. р.
81 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-34 | АО Альтиево, ул. О. С. Мальсагова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.29 | 2014 г. | 5 тыс. р.
82 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-35 | АО Альтиево, ул. 3-ий Переулок | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.14 | 2014 г. | 5 тыс. р.
83 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-39 | АО Альтиево, ул. Иски-Лорса | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.36 | 2014 г. | 5 тыс. р.
84 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-41 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Грейдерная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.17 | 2014 г. | 5 тыс. р.
85 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-43 | ЦАО г. Назрань, ул. Ахриева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.2 | 2014 г. | 5 тыс. р.
86 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-46 | ЦАО г. Назрань, ул. Картоева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
87 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-48 | ЦАО г. Назрань, ул. Картоева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.02 | 2014 г. | 5 тыс. р.
88 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-51 | АО Альтиево, ул. Арчакова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.13 | 2014 г. | 5 тыс. р.
89 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-54 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Хвойная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.72 | 2014 г. | 5 тыс. р.
90 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-55 | ЦАО г. Назрань, ул. Картоева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
91 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 14-37 | г. Назрань, АО Альтиево, ул. Учительская | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.28 | 2014 г. | 5 тыс. р.
92 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-5 | ЦАО г. Назрань, ул. Фабричная ООО "Ремстройдеталь" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
93 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-8 | ЦАО г. Назрань, ул. Фабричная ООО "Очамборз" СИП 1*50 | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.12 | 2014 г. | 5 тыс. р.
94 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-9 | ЦАО г. Назрань, ул. Барханоева, ул. Фабричная ТД "Корона" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.17 | 2014 г. | 5 тыс. р. | Олигов Микаил Ильясович
95 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-10 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р. | Шадыжева Люба Абукаровна
96 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-10.1 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева Автосервис "Волна" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.03 | 2014 г. | 5 тыс. р.
97 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-10.2 | ЦАО г. Назрань, 2-й пер. Гагиева Ч/С СИП 1*50 | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.38 | 2014 г. | 5 тыс. р.
98 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-12 | ЦАО г. Назрань, ул. Фабричная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.02 | 2014 г. | 5 тыс. р.
99 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-14 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Гамботова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
100 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-19 | ЦАО г. Назрань, ул. Барханоева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р. | Цолоев Исса Магометович
101 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-20 | ЦАО г. Назрань, ул. Радужная Вышка связи | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.35 | 2014 г. | 5 тыс. р.
102 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-23 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева кооп.ОДЛ, РБУ | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.09 | 2014 г. | 5 тыс. р.
103 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-30 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева ООО "Элита-1" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.04 | 2014 г. | 5 тыс. р.
104 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-31 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.1 | 2014 г. | 5 тыс. р.
105 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-33 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
106 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-34 | ЦАО г. Назрань, ул. Радужная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.015 | 2014 г. | 5 тыс. р.
107 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-38 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Ужахова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.15 | 2014 г. | 5 тыс. р.
108 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-39 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Хаматханова | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р.
109 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-43 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
110 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-45 | ЦАО г. Назрань, ул. Радужная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.03 | 2014 г. | 5 тыс. р.
111 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-49 | ЦАО г. Назрань, ул. Барханоева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
112 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-47 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева , вдоль Алханчуртского канала Кирпичный Завод | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.04 | 2014 г. | 5 тыс. р.
113 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-52 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева ДРСУ | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.025 | 2014 г. | 5 тыс. р.
114 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-55 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Хадзиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.02 | 2014 г. | 5 тыс. р.
115 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-56 | ЦАО г. Назрань, ул. Радужная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.36 | 2014 г. | 5 тыс. р.
116 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-60 | ЦАО г. Назрань, ул. Чеченская | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.005 | 2014 г. | 5 тыс. р.
117 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-61 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Хадзиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.52 | 2014 г. | 5 тыс. р.
118 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-62 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Т.Т. Евлоева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.22 | 2014 г. | 5 тыс. р.
119 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-62.1 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Т.Т. Евлоева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.07 | 2014 г. | 5 тыс. р.
120 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-68 | ЦАО г. Назрань, ул. Б. И. Бекмурзиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.28 | 2014 г. | 5 тыс. р.
121 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-69 | ЦАО г. Назрань, ул. Б. И. Бекмурзиева Ситистрой | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.12 | 2014 г. | 5 тыс. р.
122 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-75 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.03 | 2014 г. | 5 тыс. р.
123 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-77.2 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Р.С. Аушева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.3 | 2014 г. | 5 тыс. р.
124 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-105 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
125 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-106 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева, вдоль Алханчуртского канала | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р.
126 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-6 | ЦАО г. Назрань, ул. Чеченская ООО "Хладокомбинат" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.03 | 2014 г. | 5 тыс. р.
127 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-50 | ЦАО г. Назрань, ул. Чеченская Вышка связи | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р.
128 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-40 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева ООО "Мукомольный Комбинат" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.005 | 2014 г. | 5 тыс. р.
129 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-46 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева ИП Хамхоев М.М. | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р.
130 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-21 | ЦАО г. Назрань, ул. Чеченская Рынок "Лима" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р.
131 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-55.1 | ЦАО г. Назрань, 105 массив, ул. Белхороева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.02 | 2014 г. | 5 тыс. р. | частное лицо, физ. Лицо
132 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-58 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева, вдоль Алханчуртского канала Кафе "Эфра" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.28 | 2014 г. | 5 тыс. р.
133 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-70 | ЦАО г. Назрань, ул. Радужная Школа "Эллин" | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.12 | 2014 г. | 5 тыс. р.
134 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-83 | ЦАО г. Назрань, ул. Радужная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р.
135 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-89 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева, вдоль Алханчуртского канала Население | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.07 | 2014 г. | 5 тыс. р.
136 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-96 | ЦАО г. Назрань, ул. Радужная | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.05 | 2014 г. | 5 тыс. р.
137 | Движимое | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Назрань 110/35/10 кВ, отпайка на ТП 4-107 | ЦАО г. Назрань, ул. Тангиева | Да |  |  | незначительный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Замена провода АС на СИП 1*70 |  | 0.01 | 2014 г. | 5 тыс. р.
138 | Движимое | ВЛ 0,4 кВ от КТПН 9-17 ПС Назрань 110/35/10 | ЦАО г.Назрань, ул. Московская 25 | Да | 248 | 248 | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.245 | нет данных
139 | Движимое | ВЛ 0,4 кВ от КТП 9-10 ПС Назрань 110/35/10 | ЦАО г.Назрань, ул. Кавказская | Да | 29 | 29 | Незначительный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 0.245 | нет данных

## Лист2
Спорные | 50
Бесхозный | 299
Всего проекте проекте ПСП первом и втором Этапе | 349

## Лист3
2.75 | 2.3
7.4 | 2.3
2.4 | 2.3
2.32 | 2.3
9.05 | 2.3
2.44 | 2.3
3.05 | 2.3
2.9 | 2.3
2.53 | 2.3
6.43 | 2.3
4.25 | 2.3
2.33 | 2.3
2.42 | 2.3
2.32 | 2.3
2.41 | 2.3
2.32 | 2.3
2.42 | 2.3
2.36 | 2.3
2.33 | 2.3
2.33 | 2.3
2.32 | 2.3
2.9 | 2.3
2.6 | 2.3
2.3 | 2.3
2.41 | 2.3
2.38 | 2.3
2.32 | 2.3
2.41 | 2.3
3.28 | 2.3
4.4 | 2.3
2.6 | 2.3
2.38 | 2.3