## Перечень БХО
Перечень бесхозяйных электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование бесхозяйного электросетевого объекта | Местоположение бесхозяйного электросетевого объекта | Предварительный расчет количества у.е., приходящихся на бесхозяйный электросетевой объект | Трансформаторная мощность, всего | Протяженность линий электропередачи, всего
|  | район, населенный пункт и т.д. | у.е. | МВА | км
1 | КТП 9-31 ПС "Малгобек-2" 63 кВА | г. Малгобек, ул. Лесная | 2.3 | 0.063
2 | КТП 7-25 ПС "Малгобек-2" 400 кВА | г. Малгобек, ул. Мальсагова | 2.3 | 0.4
3 | КТПН 6-40 ПС "Малгобек-2" 250 кВА | г. Малгобек, ул. Гарданова, 27А | 2.3 | 0.25
4 | КТПН 6-45 ПС "Малгобек-2" 160 кВА | г. Малгобек, ул Школьная, 8 | 2.3 | 0.16
5 | КТПН 7-50 "Малгобек-2" 400 кВА | г. Малгобек, ул. Осканова, 29 | 2.3 | 0.63
6 | КТПН 10-24 ПС "Малгобек-2" 630 кВА | г. Малгобек, ул. Нурадилова, 96 | 2.3 | 0.25
7 | КТПН 10-14 ПС "Малгобек-2" 250 кВА | г. Малгобек, ул. Базоркина, 53 | 2.3 | 0.25
8 | КТПН 11-18 ПС "Малгобек-2" 250 кВА | г. Малгобек, ул. Шадиева | 2.3 | 0.25
9 | БКТП 11-5 ПС "Малгобек-3" 630 кВА | г. Малгобек, ул. Оздоева, 37 (первый микрорайон) | 2.3 | 0.63
10 | БКТП 11-6 ПС "Малгобек-3" 630 кВА | г. Малгобек, ул. Оздоева, 123 (первый микрорайон) | 2.3 | 0.63
11 | БКТП 11-7 ПС "Малгобек-3" 630 кВА | г. Малгобек, ул. 65 лет Победы, 2 (первый микрорайон) | 2.3 | 0.63
12 | БКТП 11-8 ПС "Малгобек-3" 630 кВА | г. Малгобек, ул. 65 лет Победы, 45 (первый микрорайон) | 2.3 | 0.63
13 | БКТП 11-10 ПС "Малгобек-3" 630 кВА | г. Малгобек, ул. 65 лет Победы, 48 (первый микрорайон) | 2.3 | 0.63
14 | БКТП 11-16 ПС "Малгобек-3" 630 кВА | г. Малгобек, ул. 65 лет Победы, 97 (первый микрорайон) | 2.3 | 0.63
15 | БКТП 3-1 ПС "Таргим" 630 кВА | г. Малгобек, 2-ой микрорайон 110 га | 2.3 | 0.63
16 | БКТП 3-2 ПС "Таргим" 630 кВА | г. Малгобек, 2-ой микрорайон 110 га | 2.3 | 0.63
17 | БКТП 3-3 ПС "Таргим" 630 кВА | г. Малгобек, 2-ой микрорайон 110 га | 2.3 | 0.63
18 | БКТП 3-4 ПС "Таргим" 630 кВА | г. Малгобек, 2-ой микрорайон 110 га | 2.3 | 0.63
19 | КЛ 0,4 кВ | г. Малгобек, 2-ой микрорайон 110 га | 0
20 | ВЛ 04 Кв | г. Малгобек, 2-ой микрорайон 110 га | 0
21 | КТП 6-32, 100 кВа, Ф-6 , ПС Слепцовская 35\6 | г.о. Сунжа, ул. Рабочая СОШ №3 | 2.3 | 0.1
22 | КТП 7-10, 100 кВа, ПС Слепцовская 110 | г.о. Сунжа ул. Комсомольская | 2.3 | 0.1
23 | ЛЭП 10 кВ, ПС Слепцовская 110 | г.о. Сунжа, ул. Грузинская | 1.1 |  | 1
24 | КТП 7-8, 63 кВа, ПС Урожайная | г.о. Сунжа, ул. Заводская | 2.3 | 0.063
25 | КТП, 250 кВа, ПС Слепцовская 35/6 | г.о. Сунжа ул. пос Северный | 2.3 | 0.25
26 | КТП, 160 кВа, ПС Слепцовская 35/6 | г.о. Сунжа, ул. Коттедж Мчс | 2.3 | 0.16
27 | КТП, 100 кВа, ПС Слепцовская 35\6 | г.о. Сунжа, ул. Пос. Гагарина | 2.3 | 0.1
28 | ЛЭП 7-29, 0,4 кВ, ПС Слепцовская 35/6 | г.о. Сунжа, ул. Восточная | 0
29 | ЛЭП 7-29, 0,4 кВ, ПС Урожайная | г.о. Сунжа, ул. Восточная | 0
30 | ЛЭП 6-23, 0,4 кВ, ПС Слепцовская 35/6 | г.о. Сунжа, ул. Нурадилова | 0
31 | ВЛ 0,4 кВ КТП 12-27 ПС Малгобек-2 35/6 | Сагопши Новостройки | 0.9 |  | 0.6
32 | ВЛ 0,4 кВ КТП 11-5 ПС Малгобек-2 35/6 | Инарки ул.Досхоева | 1.05 |  | 0.7
33 | ВЛ 0,4 кВ КТП 11-6(2-21) ПС Малгобек-2 35/6 | Пседах ул.Горького | 0.9 |  | 0.6
34 | ВЛ 0,4 кВ КТП 2-14 ПС Малгобек-2 35/6 | Пседах ул.Фрунзе | 0.9 |  | 0.6
35 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Ачалуки 110/6 | Нижние Ачалуки ул. Лермонтова | 0.638 |  | 0.58
36 | ВЛ 0,4 кВ КТП 4-7 ПС Ачалуки 110/6 | Нижние Ачалуки | 2.475 |  | 1.65
37 | ВЛ 0,4 кВ КТП 6-34 ПС Ачалуки 110/6 | Верхние Ачалуки | 0.9 |  | 0.6
38 | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ачалуки 110/6 | Средние Ачалуки | 1.32 |  | 1.2
39 | КТП 6-46 Ф-6 ПС Ачалуки 110/6 | Средние Ачалуки | 2.3 | 0.16
40 | КТП 12-27 Ф-12 ПС Малгобек-2 35/6 | Сагопши Новостройки | 2.3 | 0.4
41 | ВЛ 6кВ Ф-12 ПС Малгобек-2 35/6 | Сагопши Новостройки | 1.32 |  | 1.2
42 | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ачалуки 110/6 | Средние Ачалуки | 0.22 |  | 0.2
43 | КТП 7-7 Ф-7 ПС Экажево 35/10 | с.п. Али-Юрт ул. Нальгиева | 2.3 | 0.16
44 | КТП 7-42 ПС Ф-7 Экажево 35/10 | с.п. Али-Юрт ул. Нальгиева | 2.3 | 0.16
45 | ВЛ-0,4кВ ТП б/н Ф-1 ПС Экажево 35/10 | С.п. Экажево ул. Эзди | 1.8 |  | 1.2
46 | ВЛ-0,4кВ КТП 3-28 ПС Троицкая-2 35/6кВ | с.п Троицкая ул. Подгорная | 0.75 |  | 0.5
47 | ВЛ-0,4кВ КТП 8-16 ПС Нестеровская 35/10кВ | с.п. Аршты ул. Шарипова | 0.675 |  | 0.45
48 | ВЛ-0,4кВ КТП 4-31 ПС Слепцовская-35/6кВ | г.Сунжа ул. Советская-Западная | 0.675 |  | 0.45
49 | ВЛ-0,4кВ КТП 7-10 ПС Урожайная-35/10кВ | г.Сунжа ул.Заводская | 0.375 |  | 0.25
50 | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Юго-Западное-110/10 | с.п. Экажево ул. Б-А. Халухаева | 0.352 |  | 0.32
51 | КТП б/н Ф-15 ПС Юго-Западное-110/10 | с.п. Экажево ул. Б-А. Халухаева | 2.3 | 0.16
52 | ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Экажево 35/10 | с.п. Экажево ул. Эзди | 0.264 |  | 0.24
53 | КТП б/н Ф-1 ПС Экажево35/10 | с.п. Экажево ул. Эзди | 2.3 | 0.4
54 | КТП 1-54 Ф-1 ПС Экажево 35/10 | с.п. Экажево ул.Нальгиева | 2.3 | 0.16
55 | ТП 1-54 Ф-1 ПС Экажево 35/10 | с.п. Экажево ул.Оздоева | 2.3 | 0.4
56 | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Юго-Западное-110/10 | с.п. Экажево ул. Б-А. Халухаева | 0.308 |  | 0.28
57 | ЗТПН б/н Ф-15 ПС Юго-Западное | с.п. Экажево ул. Б-А. Халухаева | 2.3 | 0.16
58 | ВЛ-0,4кВ ЗТПН б/н Ф-15 ПС Юго-Западное | с.п. Экажево ул. Б-А. Халухаева | 0.375 |  | 0.25
59 | КТП 1-94 Ф-1 ПС Троицкая-2 35/6кВА | с.п. Яндаре ул. Хрущева | 2.3 | 0.32
60 | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Троицкая-2 35/6кВА | с.п. Яндаре ул. Хрущева | 0.44 |  | 0.4