## 1 этап
№ п.п. | Наименование бесхозяйного электросетевого объекта | Местоположение бесхозяйного электросетевого объекта | Трансформаторная мощность, всего | Протяженность линий электропередачи, всего
|  | район, населенный пункт и т.д. | МВА | км
1 | КЛ 0.4 от ТП 6-38 ПС Слепцовская 35 | г. Сунжа ул. Висаитова, 72 |  | 0.05
2 | ВЛ 0.4 от ТП 6-16 ПС Слепцовская 35 | г. Сунжа ул.Висаитова, 98 |  | 1.4
3 | ВЛ 0.4 от ТП 4-84 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа ул. Демченко |  | 0.15
4 | ВЛ 0.4 от ТП 6-36 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа ул.Дзержинского |  | 0.25
5 | ВЛ 0.4 от ТП 7-57 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа ул. Дружбы, СОШ№7 |  | 0.3
6 | ВЛ 0.4 от ТП 7-8 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа ул. Заовражная |  | 4.7
7 | КЛ 0.4 от ТП 7-35 ПС Урожайная | г.Сунжа ул.Калиматова, угол лесхоз |  | 0.03
8 | ВЛ 0.4 от ТП 6-30 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул.Ленина, 48 |  | 0.3
9 | КЛ 0.4 от ТП 7-30 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул.Менделеева 48 |  | 0.2
10 | КЛ 0.4 от ТП 7-29 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул. Менделеева 48 |  | 0.3
11 | ВЛ 0.4 от ТП 7-37 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, Грозненская (мечеть) |  | 0.15
12 | ВЛ 0.4 от ТП 6-33 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул.Гайдара (мечеть) |  | 0.05
13 | ВЛ 0.4 от ТП 7-31 ПС Урожайная | г. Сунжа, ул. Набережная |  | 0.85
14 | КЛ 0.4 от ТП 7-28 ПС Слепцовская 110 | г.Сунжа, ул.Осканова 61 |  | 0.1
15 | КЛ 0.4 от ТП 7-19 ПС Урожайная | г.Сунжа ул. Менделеева (мечеть) |  | 0.08
16 | ВЛ 0.4 от ТП 6-41 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул.Р.Люксембур |  | 0.3
17 | ВЛ 0.4 от ТП 7-24 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул. Сейнароева, 115 |  | 0
18 | ВЛ 0.4 от ТП 7-17 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул. Советская, 73 |  | 0.85
19 | ВЛ 0.4 от ТП 5-16 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул.Суворова, 18 |  | 0.25
20 | ВЛ 0.4 от ТП 4-93 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, пер. Зеленый |  | 0.8
21 | ВЛ 0.4 от ТП 6-6 ПС Урожайная | г.Сунжа, пер. Зеленый |  | 1.15
22 | ВЛ 0.4 от ТП 7-7 ПС Слепцовская 110 | г.Сунжа, ул.Луначарского угол Бояджиева |  | 0.4
23 | ВЛ 0.4 от ТП 3-11 ПС Слепцовская 110 | г.Сунжа, ул. Трудовая угол Махлоева |  | 0.13
24 | ВЛ 0.4 от ТП 3-5 ПС Слепцовская 110 | г.Сунжа, ул. Трудовая угол Махлоева |  | 0.28
25 | ВЛ 0.4 от ТП 7-53 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул. Грозненская |  | 0.37
26 | ВЛ 0.4 от ТП 4-106 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул.Калинина |  | 2.6
27 | ВЛ 0.4 от ТП 6-32 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул. Калинина/Висаитова |  | 0.35
28 | ВЛ 0.4 от ТП 7-54 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул.Молодежная/40 лет Победы |  | 0.4
29 | ВЛ 0.4 от ТП 7-55 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул. Н.Дружбы-Н.Мира |  | 0.67
30 | ВЛ 0.4 от ТП 6-40 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул. Щорса, 2 |  | 0.2
31 | ВЛ 0.4 от ТП 7-40 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул. Н.Победы |  | 0.6
32 | ВЛ 0.4 от ТП 5-18 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул.Харланова |  | 0.28
33 | ВЛ 0.4 от ТП 5-17 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул. Харланова |  | 1.05
34 | ВЛ 0.4 от ТП 5-12 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул.Харланова-Суворова |  | 0.1
35 | ВЛ 0.4 от ТП 7-49 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул.Новая Энгельса |  | 0.25
36 | ВЛ 0.4 от ТП 7-44 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул. 3-й пер.Энгельса |  | 0.2
37 | ВЛ 0.4 от ТП 7-51 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа, ул. Энгельса, угол колледж |  | 0.19
38 | ВЛ 0.4 от ТП 4-109 ПС Слепцовская 35 | г.Сунжа ул. Бояджиева |  | 0.25
39 | Отпайка от ВЛ 10 кВ Ф-7 на ТП 7-3 ПС Слепцовская-110 | г. Сунжа, ул. Калинина |  | 0.03
40 | ВЛ 0,4 от ТП 1-69 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. Садовая, 1а |  | 0.225
41 | ВЛ 0,4 от ТП 8-63 Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Кондаре, 3 |  | 0.185
42 | ВЛ 0,4 от ТП 8-31 Ф-8 ПС Карабулак | с п.Яндаре, ул. Кондаре, 7 |  | 0.21
43 | ВЛ 0,4 от ТП 8-55 (1-60) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Молодежная, 2 |  | 0.325
44 | ВЛ 0,4 от ТП 8-47 (1-42) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Степная, 35 |  | 0.175
45 | ВЛ 0,4 от ТП 8-37 (1-73) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Школьная |  | 0.115
46 | ВЛ 0,4 от ТП 8-72 (1-72) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Евлоева |  | 0.135
47 | ВЛ 0,4 от ТП 8-25 (1-89) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. .Яндаре, ул. Баркинхоева |  | 0.24
48 | ВЛ 0,4 от ТП 1-37 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. И.Барханоева, 141 |  | 0.29
49 | ВЛ 0,4 от ТП 1-57 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. М.Ганижева, 141 |  | 0.16
50 | ВЛ 0,4 от ТП 8-26 (1-88) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Таргимская, 6 |  | 0.195
51 | ВЛ 0,4 от ТП 8-27 (1-30) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Р. Ганижева, РБУ |  | 0.18
52 | ВЛ 0,4 от ТП 1-81 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. Ахриева, водозабор |  | 0.25
53 | ВЛ 0,4 от ТП 1-61 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. Ахриева, водозабор |  | 0.25
54 | ВЛ 0,4 от ТП 8-39 (1-74) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Мальсагова, 144а |  | 0.25
55 | ВЛ 0,4 от ТП 1-69 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. Садовая |  | 0.225
56 | ВЛ 0,4 от ТП 8-63 Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Кондаре 3 |  | 0.185
57 | ВЛ 0,4 от ТП 8-55 (1-60) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Молодежная |  | 0.21
58 | ВЛ 0,4 от ТП 8-47 (1-42) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Степная |  | 0.325
59 | ВЛ 0,4 от ТП 8-37 (1-73) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Курсаева |  | 0.175
60 | ВЛ 0,4 от ТП 8-72 (1-72) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Школьная |  | 0.115
61 | ВЛ 0,4 от ТП 8-25 (1-89) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Евлоева |  | 0.135
62 | ВЛ 0,4 от ТП 1-37 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. Баркинхоева |  | 0.24
63 | ВЛ 0,4 от ТП 1-57 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. И.Барханоева |  | 0.29
64 | ВЛ 0,4 от ТП 8-26 (1-88) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. М.Ганижева |  | 0.16
65 | ВЛ 0,4 от ТП 8-27 (1-30) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Таргимская |  | 0.195
66 | ВЛ 0,4 от ТП 1-81 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. И.Барханоева |  | 0.18
67 | ВЛ 0,4 от ТП 1-61 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. Ахриева |  | 0.135
68 | ВЛ 0,4 от ТП 8-39 (1-74) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Горная |  | 0.24
69 | КТП 7-17 ПС Урожайная | г.Сунжа, ул. Советская, 73 |  | 0.29
70 | КТП 8-72 (1-72) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Евлоева | 0.063
71 | КТП 1-81 Ф-1 ПС Троицкая-2 | с.п. Яндаре, ул. Ахриева | 0.1
72 | КТП 8-72 (1-72) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Школьная | 0.16
73 | КТП 8-25 (1-89) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. Евлоева | 0.1
74 | КТП 8-26 (1-88) Ф-8 ПС Карабулак | с.п. Яндаре, ул. М.Ганижева | 0.16